**Załącznik nr 2**

**Zakres prac naprawy ściany, o wymiarach 5,70 m x 3,90 m, magazynu wolnostojącego na terenie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli 36**

Ostateczny termin zakończenia prac – **30.09.2020 r.** z możliwością przedłużenia za pisemną zgodą Zamawiającego.

Zakres prac obejmujących zamówienie:

* + Uszczelnienie spadu z dachu do rynny
  + Usuniecie uszkodzonego tynku z całej powierzchni ściany
  + Uzupełnienie ubytków w ścianie
  + Izolacja ściany po zalaniu
  + Gruntowanie podkładem
  + Położenie nowego tynku akrylowego